## Тендер
Приложение №1 к тендерной документации
№ п/п | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Краткая характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Общая сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Стоматологическая установка | Стоматологическая установка используется для эффективного проведения врачом стоматологического осмотра, гигиенических процедур, терапевтического лечения, ортопедических манипуляции и хирургических операций. Входное напряжение: 230/240 ± 10% В переменного тока. Частота: не менее 50/60 Гц. Потребляемая мощность: От 100 до 900 ВА. Предохранитель: Винтовой предохранитель 10 А | шт | 1 | 9365582 | 9365582 | DDP пункт назначения | 120 календарных дней | ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» акимата города Нур-Султан Адрес: г.Нур-Султан, пр-т Мәңгілік Ел, 16/1 | 0
2 | Система мониторинга кровяного давления с принадлежностями | Прибор для неинвазивный амбулаторный мониторинг кровяного давления для 24-, 27-, 48- или 51-часового мониторинга. | шт | 1 | 12792000 | 12792000 | DDP пункт назначения | 60 календарных дней | ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» акимата города Нур-Султан Адрес: г.Нур-Султан, пр-т Мәңгілік Ел, 16/1 | 0
3 | Электрокардиограф с принадлежностями в комплекте с беговой дорожкой | Электрокардиограф 12 ECG с принадлежностями (Беговая дорожка) Аппарат для регистрации ЭКГ пациента. Данные ЭКГ передаются через сеть Wi-Fi в приложение, установленное в компьютере. 12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи по 12 отведениям Сенсорный экран размером не менее 2,8 дюйма и разрешением не менее 240 × 320 точек | шт | 1 | 15271200 | 15271200 | DDP пункт назначения | 90 календарных дней | ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» акимата города Нур-Султан Адрес: г.Нур-Султан, пр-т Мәңгілік Ел, 16/1 | 0
| Итого: |  |  |  |  | 37428782