## Лист1
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен «Медициналық бұйымдар» тауарларын сатып алуды өткізу туралы 2024 жылғы 3 сәуірдегі №12 хабарландыруға №1 қосымша
Приложение №1 к Объявлению №12 о проведении закупа товаров «Медицинские изделия» способом запроса ценовых предложений от 03.04.2024 г.
Сатып алынатын тауарлардың тізімі / Перечень закупаемых товаров
№ лота | Сауда атауы/Торговое наименование | Шығару формасы (МММ үшін техникалық ерекшелік)/Форма выпуска ( для ИМН техническая спецификация) | Бірлік/Ед. изм | Саны/Кол-во | Баға/Цена | Сомасы/Сумма | Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2000)/Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Тауарды жеткізу мерзімі/Срок поставки товара | Тауарды жеткізу орны/Место поставки товара
1 | Otoread портативті отоакустикалық эмиссияны тіркеу құрылғысының otoread зондына арналған құлаққап сынағы, өлшемі: 8 мм сары 100 пакет/Тестовый ушной вкладыш для зонда OtoRead Портативного устройства регистрации отоакустической эмиссии OtoRead, размер: 8 мм желтый упаковка 100 штук | Тестовый ушной вкладыш для зонда OtoRead Портативного устройства регистрации отоакустической эмиссии OtoRead, размер: 8 мм желтый упаковка 100 штук /9 мм, зеленый упаковка 100 штук. Устанавливается на зонд OtoRead, Портативного устройства регистрации отоакустической эмиссии OtoRead Предназначен для обеспечения обтурации слухового прохода ребенка при проведении исследования: регистрации отоакустическтй эмиссии TEOAE. Замена насадок проводится в рамках работы по техническому обслуживанию, выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей МТ; настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | орау/упаковка | 2 | 35000 | 70000 | DDP баратын жер/DDP пункт назначения | в течении 2024 года по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней. | Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 16/1 (Дәріхана қоймасы, 2-қабат)/г. Астана, проспект Мангилик Ел, 16/1 (Аптечный склад, 2-этаж)
2 | Otoread портативті отоакустикалық эмиссияны тіркеу құрылғысының otoread зондына арналған құлаққап сынағы, өлшемі: 9 мм жасыл, қаптамасы 100 дана/Тестовый ушной вкладыш для зонда OtoRead Портативного устройства регистрации отоакустической эмиссии OtoRead, размер: 9 мм зеленый, упаковка 100 штук |  | орау/упаковка | 2 | 35000 | 70000
3 | Саптамаларды алып тастауға арналған құралы бар Otoread портативті отоакустикалық эмиссияны тіркеу құрылғысына арналған OtoRead зондына арналған саптамалар/Насадки к зонду OtoRead для Портативного устройства регистрации отоакустической эмиссии OtoRead с инструментом для удаления насадок | Насадки к зонду OtoRead для Портативного устройства регистрации отоакустической эмиссии OtoRead, упаковка 100 шт., с инструментом для удаления насадок. Насадки к зонду OtoRead Cиликоновые и одноразовые, прозрачные трубочкики к зонду OtoRead для Портативного устройства регистрации отоакустической эмиссии OtoRead, длина 10 мм, внутренний диаметр 2мм, внешний диаметр 3мм, с инструментом для удаления насадок. Предназначены для проведения обследования: регистрации отоакустической миссии TEOAE. Замена насадок проводится в рамках работы по техническому обслуживанию, выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей МТ; настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | орау/упаковка | 10 | 27000 | 270000
ИТОГО | [5 empty] | 410000
Составил: Демекбаева Г.А
98 39 03